## Příloha č. 1
Příloha č. 1 k č.j. 41/000023/2015 - Předmět plnění, technické parametry a množství
Technické parametry pro nákup zařízení pro měření mikroklimatických podmínek
Typ zařízení |  | Počet kusů | Interval měření | Přesnost měření | Odolnost přístojů a záznamových jednotek | Instalace a servis | Napájení | Další požadavky | Záruční doba | Obchodní označení produktu | Požadavek kompatibility čidel*) ANO / NE | Cena 1 ks v Kč bez DPH | Cena celkem za počet kusů v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena celkem za počet kusů v Kč vč. DPH
1. | Čidla pro měření teploty vzduchu (včetně záznamu) | 30 | nastavitelný (interval měření v rozsahu 30 sekund až jedna hodina) | +-0,2°C | pro celoroční venkovní použití | asistence při instalaci a výměně vadných dílů | vyměnitelné (dobíjitelné) články s minimální dobou bezúdržbového provozu půl roku, bez nutnosti připojení na el. síť | minimalizace vlivu přímého slunečního záření na čidlo (stínění čidla) ; odolnost proti vlhkosti pro použití jako půdní teploměr | 2 roky
2. | Čidla pro měření vlhkosti vzduchu (včetně záznamu) | 20 | nastavitelný (interval měření v rozsahu 30 sekund až jedna hodina) | +- 3 % R.v. | pro celoroční venkovní použití | asistence při instalaci a výměně vadných dílů | vyměnitelné (dobíjitelné) články s minimální dobou bezúdržbového provozu půl roku, bez nutnosti připojení na el. síť | minimalizace vlivu přímého slunečního záření na čidlo (stínění čidla) | 2 roky
3. | Čidla pro měření půdní vlhkosti (včetně záznamu) | 20 | nastavitelný (interval měření v rozsahu 30 sekund až jedna hodina) | +- 3 % R.v. | pro celoroční venkovní použití | asistence při instalaci a výměně vadných dílů | vyměnitelné (dobíjitelné) články s minimální dobou bezúdržbového provozu půl roku, bez nutnosti připojení na el. síť | minimální rozsah měření 5 až 50 % obj. vlhkosti | 2 roky
4. | Přístroj pro měření záření (logger+ 5 čidel) | 2 | nastavitelný (interval měření v rozsahu 30 sekund až jedna hodina) | +-5% | pro celoroční venkovní použití | asistence při instalaci a výměně vadných dílů | vyměnitelné (dobíjitelné) články s minimální dobou bezúdržbového provozu půl roku, bez nutnosti připojení na el. síť | odolnost proti vlhkosti | 2 roky
Úhrnem nabídková cena | [12 empty] | 0 |  | 0
*) Požadavek kompatibility:
Požadujeme možnost variabilního sestavení jednotlivých čidel do sestav pro záznam naměřených dat záznamovou jednotkou (minimální požadavek pro jednu sestavu (záznamovou jednotku) = 3x teploty + 4x vlhkost (volitelně vzduchu i půdy)), kapacita paměti záznamového zařízení minimálně pro půlroční měření v 30sekundovém intervalu. Celkem požadujeme minimálně 10 záznamových jednotek pro měření teplot a vlhkostí, které budou mít vlastní zdroj energie (akumulátor, baterie; viz Další požadavky). Pro sestavení serie čidel požadujeme minimální délku jednotlivých kabelů k čidlům 10 metrů (kabely také pro celoroční venkovní použití). Požadujeme automatický záznam(zálohování) dat na paměťovou kartu (bez nutnosti použití počítačové techniky v terénu). Dále požadujeme možnost u záznamových zařízení zobrazení okamžitých měřených veličin pomocí displeje a klávesnice. U záznamových zařízení požadujeme GPRS/GSM přenos dat na zabezpečený server dodavatele, možnost prohlížení a stahování dat a paramaterizaci záznamových zařízení pomocí webového rozhraní. Do příslušného sloupce uveďte ANO, pokud nabízený produkt splňuje požadavek kompatibilit. V opačném případě uveďte NE - taková nabídka nesplní požadavek zadavatele a bude z dalšího hodnocení vyloučena.